Приложение № 2

к Конкурсной документации

Перечень работ и услуг

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(структура тарифа)

|  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 24,50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирного дома |  |  | 4,85 |
| 1 | Техническое обслуживание конструктивных элементов | 2 раза в год |  |
| 1.1 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента |  |  |
| 1.2 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов |  |  |
| 1.3 | Осмотр стен |  |  |
| 1.4 | Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |
| 1.5 | Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |
| 1.6 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |
| 1.7 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи |  |  |
| 1.8 | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |
| 1.9 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей |  |  |
| 1.10 | Проверка состояния перегородок, внутренней отделки, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 1.11 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 1.12 | При выявлении повреждений и нарушений конструктивных элементов - разработка плана восстановительных работ |  |  |
| 2 | Текущий ремонт конструктивных элементов | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 2.1 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам кровли, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
| 2.2 | Восстановление или замена отдельных элементов крылец |  |  |
| 2.3 | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  |  |
| 2.4 | При выявлении нарушений целостности оконных и дверных заполнений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |  |
|  | II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 4,55 |
| 1 | Техническое обслуживание систем вентиляции (при наличии) | 2 раза в год |  |
| 1.1 | Осмотр системы вентиляции (каналы и шахты) |  |  |
| 1.2 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |
| 2. | Текущий ремонт систем вентиляции (при наличии) | при необходимости |  |
| 2.1 | Устранение неплотностей, засоров в вентиляционных каналах |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание системы ХВС (при наличии) | по мере необходимости |  |
| 3.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ХВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |
| 3.2 | Контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |
| 3.3 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
| 4 | Текущий ремонт системы ХВС (при наличии) | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 4.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 4.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание системы ГВС (при наличии) | по мере необходимости |  |
| 5.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы ГВС, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |
| 5.2 | Контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения |  |  |
| 5.3 | Промывка систем ГВС для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
| 6 | Текущий ремонт системы ГВС (при наличии) | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 6.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 6.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание системы отопления (при наличии) | в период подготовки к ОЗП |  |
| 7.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание элементов системы отопления, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирного дома |  |  |
| 7.2 | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления |  |  |
| 7.3 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления |  |  |
| 7.4 | Удаление воздуха из системы отопления |  |  |
| 7.5 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
| 8 | Текущий ремонт системы отопления (при наличии) | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 8.1 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 8.2 | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание системы водоотведения (при наличии) |  |  |
| 9.1. | Контроль состояния элементов внутренней канализации | по мере необходимости |  |
| 10 | Текущий ремонт системы водоотведения, канализации (при наличии) | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 10.1 | Восстановление исправности элементов внутренней канализации |  |  |
| 10.2 | Ремонт крышек септиков, выгребных ям |  |  |
| 11 | Техническое обслуживание системы электроснабжения (при наличии) | 2 раза в год |  |
| 11.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |
| 11.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |
| 12 | Текущий ремонт системы электроснабжения (при наличии) | по решению ОСС | по решению ОСС |
| 12.1 | Замена вышедших из строя датчиков, проводки |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание системы газоснабжения (при наличии) | в соответствии с графиком, установленным договором специализированной организации | в соответствии с договором специализированной организации |
| 13.1 | Осмотр газопровода и оборудования системы газоснабжения |  |  |
|  | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 6,60 |
| 1 | Уборка мест общего пользования |  | 3,00 |
| 1.1 | Подметание тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю |  |
| 1.2 | Мытье тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |
| # 1.3 | # Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | # 3 раза в неделю |  |
| # 1.4 | # Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | # 1 раз в месяц |  |
| 1.5 | Влажная протирка подоконников | 1 раз в год |  |
| 1.6 | Влажная протирка перил лестниц | 2 раза в год |  |
| 1.7 | Влажная протирка дверей | 2 раза в год |  |
| 1.8 | Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) | 1 раз в год |  |
| 2 | Дезинсекция и дератизация |  | 0,60 |
| 2.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в 2 года |  |
| 3 | Уборка придомовой территории |  | 3,00 |
| 3.1 | Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |
| 3.2 | Подметание территории в теплый период | 1 раз в неделю |  |
| 3.3 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в неделю |  |
| 3.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | по мере необходимости |  |
| 3.5 | Очистка придомовой территории от снега, удаление накатов и наледи | по мере необходимости |  |
| 3.6 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходимости |  |
| 3.7 | Очистка урн от мусора | 1 раз в неделю |  |
| 3.8 | Промывка урн | по мере необходимости |  |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  | 5,80 |
| 1.1 | Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления, ГВС, ХВС, Водоотведения, электроснабжения (при наличии) | постоянно |  |
| 1.2 | Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно |  |
|  | IV. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом | постоянно | 2,70 |

Размер платы за коммунальные услуги на СОИ ГВС, ХВС, электроэнергия, водоотведение рассчитывается исходя из нормативов и по тарифам, установленным уполномоченными органами в порядке, установленном федеральным законом, выставляется отдельной строкой (для собственников жилых и нежилых помещений) и не входит в установленный тариф «Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» в размере 24,50 руб.

При наличии выгребных ям, услуги по откачке выгребной ямы оплачиваются отдельно по факту и цене оказанной услуги и не входит в установленный тариф «Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» в размере 24,50 руб.

При наличии антенн и домофонов, услуги по обслуживанию и ремонту данного оборудования оплачиваются отдельно по факту и цене оказанной услуги и не входит в установленный тариф «Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» 24,50 руб.

Всего стоимость работ за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД:                                                           24,50 руб./1м2 ежемесячно